ประเภทครุภัณฑ์เกษตร

๑. แผนงานการพาณิชย์

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 25๖๐ |  |  | พ.ศ. 25๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๑ | ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์ ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 2 ชุด | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ชนิดมอเตอร์ ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 2 ชุด โดยมีคุณลักษณะ สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 3.34 ลูกบาศก์เมตรต่อ ชั่วโมง หรือประมาณ 15 แกลลอนต่อนาที มีแรงส่งร่วม (Total Dynamic Head) ไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดระบายความร้อนน้ำขนาด 1.5 แรงม้า มีความเร็วรอบระหว่าง 2,700- 3,000 รอบ/นาที ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลท์ 1 เฟส 50 ไซเกิ้ลและ มีประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำไม่น้อยกว่า 50% ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด | ๕๖,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑-๑๑ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-29-

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 25๖๐ |  |  | พ.ศ. 25๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์ ขนาด ๒ แรงม้า จำนวน 2 ชุด | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ชนิดมอเตอร์ ขนาด 2 แรงม้า จำนวน 2 ชุด โดยมีคุณลักษณะสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 15 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง มีแรงส่งร่วม (Total Dynamic Head) ไม่น้อยกว่า 60 เมตร ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดระบายความร้อนน้ำขนาด 2 แรงม้า มีความเร็วรอบระหว่าง 2,700- 3,000 รอบ/นาที ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลท์ 1 เฟส 50 ไซเกิ้ลและมีประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำไม่น้อยกว่า 50% ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด | ๖๔,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑-๑๑ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 2 HP จำนวน 4 ชุด | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 4 ชุด โดยมีคุณสมบัติสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 450 ลิตร ต่อนาที รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ | ๔๔,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑-๑๑ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-30-

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 25๖๐ |  |  | พ.ศ. 25๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๔ | ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์ ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 3 ชุด | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ชนิดมอเตอร์ ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 3 ชุด โดยมีคุณลักษณะ สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง มีแรงส่งร่วม (Total Dynamic Head) ไม่น้อยกว่า 20 เมตร ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดระบายความร้อนน้ำขนาด 3 แรงม้า มีความเร็วรอบระหว่าง 2,700- 3,000 รอบ/นาที ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลท์ 1 เฟส 50 ไซเกิ้ลและมีประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำไม่น้อยกว่า 50% ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด | ๑๓๘,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑-๑๑ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-31-

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วย งานรับผิด ชอบหลัก | พ.ศ. 25๖๐ |  |  | พ.ศ. 25๖๑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ๕ | ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 3 HP จำนวน 3 ชุด | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 3 ชุด โดยมีคุณสมบัติสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 500 ลิตร ต่อนาที ระยะส่งน้ำสูงสุดไม่น้อยกว่า 30 เมตร ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด | ๗๕,๐๐๐ | หมู่ที่ ๑-๑๑ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | ๕ |  | ๓๗๗,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-32-